## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 铺装平面（LP-08）
1.3 | 灯具、户外家私（LP-09）
1.4 | 车行道交通标线及减速带(LP-11)
1.5 | 排水沟(TY-02-11/12)
1.6 | 非机动车停车位(TY-02-1)
1.7 | 机动车停车位(TY-01-1)
1.8 | 围墙 (LD-01)
1.9 | 树池 (LD-02.1)
1.10 | 主入口 (LD-03.1)
1.11 | 车行出口 (LD-03.2)
1.12 | 污物出口 (LD-03.3)
1.13 | 雨水花园 （TY06)
1.14 | 装饰井盖（TY07)
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 010101002001 | 土石方开挖 | 1.内容：土石方开挖 2.土石方类别：综合考虑 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 2831.28
2 | 010103001001 | 土石方回填 | 1.内容：土石方回填 2.土石方类别：综合考虑 3.包括场内运输、倒运等措施 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 986.05
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.外运材料种类：场内剩余土石方 2.外运距离：运距综合考虑 3.需包含场内运输、上车、清理、卸土等 4.外运需符合相关余泥渣土管理规范 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 1845.23
土方工程合计
铺装平面（LP-08）
人行地面（LP-03/08）
透水砖人行道路(TY04-3)
4 | 010103001002 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 650.16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 050201001008 | 园路 | 1.部位:地面铺装 2.品种：浅灰色UHPC仿石透水砖 3.规格：300X150X30 4.50厚粗砂干拌 5.100厚C20无砂大孔混凝土 6.150厚级配砂石 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 600.91
6 | 050201001009 | 园路 | 1.部位:地面铺装波打 2.品种：深灰色UHPC仿石透水砖 3.规格：200X200X30 4.50厚粗砂干拌 5.100厚C20无砂大孔混凝土 6.150厚级配砂石 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 49.25
透水砖人行道路(TY04-3)合计
花岗岩地面人行地面(TY04-2)
7 | 010103001004 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 595.6
8 | 010404001001 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：150厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 89.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010501001002 | 120厚C15混凝土 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类：商品混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 71.47
10 | 011102001001 | 烧面黄锈石花岗岩 | 1.部位:地面铺装 2.品种与规格：500x500x30烧面黄锈石花岗岩 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.按设计要求做防返碱措施 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 283.29
11 | 011102001002 | 烧面白麻花岗岩规格：500x500x30 | 1.部位:地面铺装 2.品种与规格：500x500x30烧面白麻花岗岩 3.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4.按设计要求做防返碱措施 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 312.31
花岗岩地面人行地面(TY04-2)合计
砂基透水路面人行地面(TY04-9)
12 | 010103001005 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 408.05
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 050201001010 | 园路 | 1.材质、品种、颜色：浅灰/深灰色高强砂基 2.铺装厚度：10厚 3.铺装工艺：砂基粒径06-2mm 4.100厚C30无砂大孔混凝土 5.150厚级配砂石 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 408.05
14 | 011210002001 | LX100X5厚不锈钢板分割线 | 1.部位：地面分隔 2.材质：不锈钢板 3.规格尺寸：LX100X5厚 4.圆弧形直形按图纸 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 230.83
砂基透水路面人行地面(TY04-9)合计
彩色砂基透水路面人行地面(TY04-9)
15 | 010103001006 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 172.55
16 | 050201001011 | 园路 | 1.材质、品种、颜色：黄/紫/深蓝/浅蓝色高强砂基 2.铺装厚度：10厚 3.铺装工艺：砂基粒径06-2mm 4.100厚C30无砂大孔混凝土 5.150厚级配砂石 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 172.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011210002002 | LX100X5厚不锈钢板分割线 | 1.部位：地面分隔 2.材质：不锈钢板 3.规格尺寸：LX100X5厚 4.圆弧形直形按图纸 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 284.92
彩色砂基透水路面人行地面(TY04-9)合计
汀步(TY03-10)
18 | 010103001007 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2.18
19 | 010404001002 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：200厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 0.44
20 | 011102001003 | 600x600x50芝麻灰汀步 | 1.部位:汀步 2.品种与规格：600x600x50芝麻灰 3.按设计要求做防返碱措施 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 2.18
21 | 050201013001 | 石汀步(步石、飞石) | 1.部位:汀步 2.品种与规格：600x600x50芝麻灰 3.按设计要求做防返碱措施 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 2.18
汀步(TY03-10)合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
人行地面（LP-03/08）合计
车行地面（LP-03/08）
消防车道(TY04-1)
22 | 010103001008 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1626.84
23 | 010404001003 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：150厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 244.03
24 | 040202015001 | 水泥稳定碎石垫层 | 1.材料种类：水泥稳定碎石 2.配合比、厚度：200厚 3.水泥剂量：不超过5% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1626.84
25 | 040203003001 | 透层油 | 1.材质：乳化沥青透层 2.PC-2,用量0.6～0.8kg /m2 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1440
26 | 040203004001 | 0.8cm稀浆封层 | 1.材质：稀浆封层 2.厚度：0.8cm 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1440
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040203006001 | 黑色90号重石油沥青中层 | 1.沥青品种：AC-20黑色90号重石油沥青混凝土（中粒式） 2.沥青厚度：80厚 3.包含试验段、摊铺、压实、开放交通 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1440
28 | 040203003002 | 粘层油 | 1.材质：乳化沥青粘层 2.PC-2,用量0.3~0.4kg /m2 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1440
29 | 040203006002 | 黑色90号重石油沥青面层 | 1.沥青品种：AC-13 90号重石油黑色沥青混凝土（细粒式） 2.沥青厚度：40厚 3.包含试验段、摊铺、压实、开放交通 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1440
30 | 040204004001 | 芝麻灰道牙 | 1.材料品种： 机切面芝麻灰道牙 2.规格： 200厚1000*150 3.30厚1：2.5水泥砂浆结合层 4.C25素砼后座（含模板） 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 747.37
消防车道(TY04-1)合计
砂基透水路面消防地面(TY04-8)
31 | 010103001009 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1227.91
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 050201001007 | 园路 | 1.材质、品种、颜色：浅灰/深灰色高强砂基 2.铺装厚度：20厚 3.铺装工艺：砂基粒径06-2mm 4.200厚C30无砂大孔混凝土 5.250厚级配砂石 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1227.91
33 | 011210002003 | LX100X5厚不锈钢板分割线 | 1.部位：地面分隔 2.材质：不锈钢板 3.规格尺寸：LX100X5厚 4.圆弧形直形按图纸 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 454.35
砂基透水路面消防地面(TY04-8)合计
车行地面（LP-03/08）合计
铺装平面（LP-08）合计
灯具、户外家私（LP-09）
34 | 010501001011 | 垫层 | 1.部位：成品座凳 2.C15混凝土垫层 | m3 | 0.7
35 | 010501006001 | 设备基础 | 1.部位：成品座凳 2.C20混凝土基础 | m3 | 0.76
36 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.部位：成品座凳 2.预埋铁件 | t | 0.03
37 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.部位：成品座凳、垃圾箱 2.预埋螺栓 | t | 0.02
38 | 050305010001 | 成品座凳 | 1.塑木和不锈钢材料组合,具体以成品示意图片选型为主 2.长1.4-1.6mx宽0.5-0.6mx高0.45-0.5m 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 010501006002 | 设备基础 | 1.部位：垃圾箱 2.C15混凝土基础 | m3 | 0.21
40 | 050307017001 | 垃圾箱 | 1.高0.7-0.9m,垃圾分类功能 2.非吸烟区垃圾桶不带吸烟收集桶。 3.钢板棕色和深灰色喷漆,具体以成品示意图片选型为主 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 21
41 | 010501006003 | 设备基础 | 1.C25混凝土基础 | m3 | 0.13
42 | 050307009001 | 吸烟区标志牌 | 1.长0.6米、宽0.4米、高0.6米 2.根据各区域风格协调,具体以成品示意图片选型为主。 3.含基础 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
43 | 050307009002 | 警示牌 | 1.成品制作 2.爱护一草一木/爱护花草/脚下留情、绿成荫/请勿乱扔垃圾 | 个 | 1
灯具、户外家私（LP-09）合计
车行道交通标线及减速带(LP-11)
44 | 040205003001 | 标杆 | 1.部位:消防通道指示牌 2.指示牌：铝合金板(800x600x3)外饰反光膜，底高2500mm总高3300mm 3.立柱：镀锌钢立柱D89*6mm,外饰浅灰色氟碳漆 4.含钢筋混凝土基础、地脚螺栓、加颈肋、底法兰、上法兰、抱箍底衬等等均由专业厂家配套定制. 5通用标准大样图三TY-03-11-12 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 根 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040205003002 | 标杆 | 1.部位:消防登高面指示牌 2.指示牌：铝合金板(800x600x3)外饰反光膜，底高2500mm总高3300mm 3.立柱：镀锌钢立柱D89*6mm,外饰浅灰色氟碳漆 4.含钢筋混凝土基础、地脚螺栓、加颈肋、底法兰、上法兰、抱箍底衬等等均由专业厂家配套定制. 5.通用标准大样图三TY-03-11-12 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 根 | 2
46 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:消防通道指示牌、消防登高面指示牌 2.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.22
47 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:消防通道指示牌、消防登高面指示牌 2.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.03
48 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.部位:消防通道指示牌、消防登高面指示牌 2.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.02
49 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.部位:消防通道指示牌、消防登高面指示牌 2.预埋铁件 | t | 0.06
50 | 040205006001 | 交通标线 | 1.品种、颜色：150宽热熔标线 2.铺装厚度：2mm 3.工艺要求：标线厚≥2mm，用量一般为4Kg/m2/，横向标线涂两遍标线采用反光热熔型涂料，预混或面撒玻璃微珠，含量为0.3~0.34Kg/m2 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 1436.48
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040205006002 | 导向箭头 | 1.品种、颜色：导向箭头（规格综合考虑） 2.铺装厚度：2mm 3.工艺要求：标线厚≥2mm，用量一般为4Kg/m2/，横向标线涂两遍标线采用反光热熔型涂料，预混或面撒玻璃微珠，含量为0.3~0.34Kg/m2 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 20
52 | 040205006003 | 非机动车停车位标识 | 1.品种、颜色：非机动车停车位标识 （规格综合考虑） 2.铺装厚度：2mm 3.工艺要求：标线厚≥2mm，用量一般为4Kg/m2/，横向标线涂两遍标线采用反光热熔型涂料，预混或面撒玻璃微珠，含量为0.3~0.34Kg/m2 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 40
53 | 040205019001 | 橡胶减速带 | 1.材质：高强橡胶 2.固定方式：螺栓 3.详按图集17J927-1 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 32.99
车行道交通标线及减速带(LP-11)合计
排水沟(TY-02-11/12)
54 | 010103001010 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 80.46
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.部位：排水沟 2.人机配合挖土方 3.沟槽回填土 4.余方弃置5km 5.100厚C15混凝土垫层 6.C30混凝土排水沟 | m | 114.94
56 | 010515001001 | 综合钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋级别、直径综合考虑 2.钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接.钢筋损耗综合考虑。 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | T | 2.92
57 | 050201004001 | 树池围牙、盖板(箅子) | 1.格栅品种、规格：600x400重型铸铁水篦子 2.锚固要求：按设计要求 3.铺装位置：排水沟盖板 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 192
排水沟(TY-02-11/12)合计
非机动车停车位(TY-02-1)
58 | 010103001011 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 939.01
59 | 010404001004 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：300厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 281.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010501001008 | 100厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 | 1.1：6水泥豆石 2.混凝土种类：无砂大孔混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 93.9
61 | 050201001004 | 植草砖铺装 | 1.植草砖材质、规格、品种、颜色：250x190x70绿色井字形植草砖 2.30厚1：1黄土粗砂层 3.含植草砖上回填种植土 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 939.01
非机动车停车位(TY-02-1)合计
机动车停车位(TY-01-1)
62 | 010103001013 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 340.68
63 | 010404001005 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：300厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 102.2
64 | 010501001009 | 200厚1:6水泥豆石（无砂）大孔混凝土 | 1.1：6水泥豆石 2.混凝土种类：无砂大孔混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 68.14
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 050201001005 | 植草砖铺装 | 1.植草格材质、规格、品种、颜色：300x300x70绿色井字形植草砖 2.30厚1：1黄土粗砂层 3.含植草砖上回填种植土 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 289.68
66 | 050201001006 | 面包砖分隔 | 1.材质、规格、品种、颜色：灰色水泥面包砖 2.规格：200x100x50 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 51
67 | 040205018001 | 钢质圆通车挡 | 1.φ76x5钢质圆通,面喷黑色氟碳漆 φ76x5钢质圆通,面喷黄色氟碳漆 L=2000，C形车挡 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 34
68 | 010501003001 | 300X300X200混凝土预制基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：成品预制件 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 68
机动车停车位(TY-01-1)合计
围墙 (LD-01)
69 | 010103001015 | 素土夯实 | 1.材料种类：原土或回填土 2.夯实方式：人工、机械综合考虑 3.夯实要求：夯实系数大于等于93% 4.检测方法：环刀取样 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 535.99
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010404001006 | 垫层 | 1.材料种类：级配砂石 2.配合比、厚度：200厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 107.2
71 | 010501001010 | 100厚C15混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类：商品混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 53.6
72 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砌体品种、规格、强度等级：240*115*53标准MU10砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 158.53
73 | 010501003002 | C25混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 30.64
74 | 010502002001 | C25混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 37.51
75 | 010503001001 | C25混凝土梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类：商品混凝土 3.运输距离:自行考虑 4.混凝土制作、运输、浇灌、振捣、养护等 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 20.8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.990
77 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 4.758
78 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | t | 0.802
79 | 010516002001 | 预埋钢板 | 1.种类、规格:150x150x15预埋钢板 2.含4φ12圆钢固定 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 1.703
80 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.砂浆配合比：1:2水泥砂浆 2.厚度： 20厚 3.砂浆种类：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 817.95
81 | 011406001001 | 外饰米黄色外墙漆 | 1.喷刷部位：围墙墙面 2.油漆品种：米黄色外墙漆 3.具有防水、防污及适应当地气候条件的耐候性涂料 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 817.95
82 | 011503001001 | 栏杆 | 1.品种：方钢栏杆 2.高度、长度：H=1700 长度按图纸为准 3.规格: 80x25x3方管与柱子连接,80x25x3方管外框，60x20x3方管杆，均需外饰灰色氟碳漆 3.含与混凝土柱的连接固定措施 4.连接方式：按设计要求 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 453.53
围墙 (LD-01)合计
树池 (LD-02.1)
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.部位:树池压顶 2.品种：光面黄锈石花岗岩条石 3.规格：1319-1571x400x400 4.圆形拼树池 5.按设计要求做防返碱措施 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 25.76
树池 (LD-02.1)合计
主入口 (LD-03.1)
84 | 030507006001 | 人行门禁L=1700 | 1.品种、规格：人行门禁 2.材质：镀锌钢管 3.喷漆：深灰色氟碳漆 4.含预埋固件及五金件 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 2
85 | 030507016001 | 车行智能道闸L=7000,含机箱 | 1.开降栅栏道闸规格:道路宽度4米,单向启动3米-4米,道路宽度7米,双向启动3米-3.5米, 最大功率:400w. 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 1
主入口 (LD-03.1)合计
车行出口 (LD-03.2)
86 | 030507006002 | 人行门禁L=1500 | 1.品种、规格：人行门禁 2.材质：镀锌钢管 3.喷漆：深灰色氟碳漆 4.含预埋固件及五金件 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030507016002 | 车行智能道闸L=7500,含机箱 | 1.开降栅栏道闸规格:道路宽度4米,单向启动3米-4米,道路宽度7米,双向启动3米-3.5米, 最大功率:400w. 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 1
车行出口 (LD-03.2)合计
污物出口 (LD-03.3)
88 | 030507006003 | 人行门禁L=1200 | 1.品种、规格：人行门禁 2.材质：镀锌钢管 3.喷漆：深灰色氟碳漆 4.含预埋固件及五金件 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 1
89 | 030507016003 | 车行智能道闸L=3500,含机箱 | 1.开降栅栏道闸规格:道路宽度4米,单向启动3米-4米,道路宽度7米,双向启动3米-3.5米, 最大功率:400w. 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 樘 | 1
污物出口 (LD-03.3)合计
雨水花园 （TY06)
90 | 050101012001 | 选择HDPE防渗膜 | 1.材料种类：土工布 2.搭接平顺无破漏 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 255.88
91 | 040202011001 | 275厚砾石层 | 1.材料种类：砾石 2.配合比、厚度：275厚 3.压实度≥0.95% 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 45.97
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 050101012002 | 100厚砂层 | 1.材料种类：砂结合层 2.配合比、厚度：100厚 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 16.72
93 | 050101012003 | 500厚换土层 | 1.换土回填； 2.按雨水花园要求整理地形等； 3.含采购、二次运输、回填、摊铺、平整、夯实、清理碎石与垃圾等。 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 83.59
94 | 050102014001 | 75厚树皮覆盖层 | 1.75厚树皮覆盖层； 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 167.18
雨水花园 （TY06)合计
装饰井盖（TY07)
95 | 040504001001 | 不锈钢装饰井盖(含框） | 1.采购、制作 2.不锈钢装饰井盖尺寸综合考虑 3.具体实施按项目要求 4.安装固定 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 11.13
96 | 040504003001 | 成品种植井盖(含框） | 1.采购、制作 2.不锈钢装饰井盖尺寸综合考虑 3.具体实施按项目要求 4.安装固定 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 7.56
装饰井盖（TY07)合计
分部分项合计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.部位:围墙 2.搭设高度:10m以内 | m2 | 1123.5
98 | 011702001009 | 垫层模板（排水沟） | 1.部位：排水沟 2.垫层模板 3.支撑高度：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 22.988
99 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.部位：排水沟 2.电缆沟、水沟模板 | m2 | 121.38
100 | 011702001011 | 垫层模板（围墙） | 1.部位：围墙 2.垫层模板 3.支撑高度：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 107.198
101 | 011702001012 | 基础模板（围墙） | 1.部位：围墙 2.独立基础模板 3.支撑高度：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 140.448
102 | 011702003002 | 柱模板（围墙） | 1.部位：围墙 2.矩形柱模板 支模高度3.6m内 1.2内 3.支撑高度：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 498.8963
103 | 011702005002 | 梁模板（围墙） | 1.部位：围墙 2.基础梁模板 3.支撑高度：综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 208.012
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 302576.04
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：园建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 302576.04
合 计 |  |  | 302576.04
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：园建工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：园建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)