## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：桩基础工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 桩基工程-地下室
1.2 | 桩基工程-6栋
1.3 | 桩基工程-3栋
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桩基工程-地下室
1 | 010302001001 | 旋挖成孔灌注桩（实桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖 4.护筒类型、长度:钢护筒,高度、厚度综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下 C40 抗渗等级P8 坍落度及泵送费用综合考虑 6.扩散系数:根据地质资料综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 3315.72
2 | 010302001002 | 旋挖成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 551.77
3 | 010302001003 | 旋挖成孔灌注桩（实桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1500mm 3.成孔方法:旋挖 4.护筒类型、长度:钢护筒,高度、厚度综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下 C40 抗渗等级P8 坍落度及泵送费用综合考虑 6.扩散系数:根据地质资料综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 2471.53
4 | 010302001004 | 旋挖成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1500mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 411.29
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010302001005 | 旋挖成孔灌注桩（实桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1800mm 3.成孔方法:旋挖 4.护筒类型、长度:钢护筒,高度、厚度综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下 C40 抗渗等级P8 坍落度及泵送费用综合考虑 6.扩散系数:根据地质资料综合考虑 7.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 856.8
6 | 010302001006 | 旋挖成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ1800mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 142.58
7 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:根据图纸要求综合考虑 2.制作安装根据图纸要求综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 503.07
8 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化岩层 2.桩径:Φ1000mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 256.04
9 | 粤010302008002 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化岩层 2.桩径:Φ1500mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 190.85
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 粤010302008003 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化岩层 2.桩径:Φ1800mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 66.16
11 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格型号:综合考虑 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 22.23
12 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖灌注桩 2.桩头截面、高度:详设计图纸 3.混凝土强度等级:综合考虑 4.有无钢筋:有 5.凿除桩头挖装及外运综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 256.53
桩基工程-地下室合计
桩基工程-6栋
13 | 010302001007 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖 4.护筒类型、长度:钢护筒,高度、厚度综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下 C40 抗渗等级P8 塌落度综合考虑 6.扩散系数:综合考虑 7.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 301.44
14 | 010302001008 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 6.58
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:根据图纸要求综合考虑 2.制作安装根据图纸要求综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 22.45
16 | 粤010302008004 | 入岩增加费 | 1.地层情况:中风化岩层 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖 4.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | m3 | 12.06
17 | 010515010002 | 声测管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格型号:综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 6.07
18 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖灌注桩 2.桩头截面、高度:详设计图纸 3.混凝土强度等级:Φ800mm 4.有无钢筋:有 5.凿除桩头挖装及外运综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 14.47
桩基工程-6栋合计
桩基工程-3栋
19 | 010302001009 | 泥浆护壁成孔灌注桩（实桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖 4.护筒类型、长度:钢护筒,高度、厚度综合考虑 5.混凝土种类、强度等级:水下 C40 抗渗等级P8 塌落度综合考虑 6.扩散系数:综合考虑 7.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 104.55
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010302001010 | 泥浆护壁成孔灌注桩（空桩） | 1.地层情况:根据岩土工程勘察报告综合考虑 2.桩径:Φ800mm 3.成孔方法:旋挖 4.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 2.45
21 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:根据图纸要求综合考虑 2.制作安装根据图纸要求综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 7.74
22 | 010515010003 | 声测管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格型号:综合考虑 3.其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | t | 1.48
23 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖灌注桩 2.桩头截面、高度:详设计图纸 3.混凝土强度等级:Φ800mm 4.有无钢筋:有 5.凿除桩头挖装及外运综合考虑 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 4.02
桩基工程-3栋合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桩基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1480743.33
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 消纳费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：桩基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 1480743.33
合 计 |  |  | 1480743.33
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：桩基础工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：桩基础工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：桩基础工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：桩基础工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：桩基础工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：桩基础工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)