## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 门诊医技楼
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
门诊医技楼
1 | 030107002001 | 直流电梯 | 1.名称:客梯 DLT-01 2.型号:载重1600KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
2 | 030107002002 | 直流电梯 | 1.名称:客梯 DLT-02 2.型号:载重1600KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.完成本清单项目所需的一切相关工作 11.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030107002003 | 直流电梯 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯 DLT-03 2.型号:载重1600KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
4 | 030107002004 | 直流电梯 | 1.名称:客梯 DLT-04 2.型号:载重1600KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030107002005 | 直流电梯 | 1.名称:客梯兼无障碍电梯 DLT-05 2.型号:载重1600KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
6 | 030107002006 | 直流电梯 | 1.名称:污梯 DLT-06 2.型号:载重1600KG，无机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~5 5.站数:6 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030107002007 | 直流电梯 | 1.名称:客梯 DLT-07 2.型号:载重1150KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
8 | 030107002008 | 直流电梯 | 1.名称:客梯 DLT-08 2.型号:载重1150KG，有机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030107002009 | 直流电梯 | 1.名称:污梯兼消防电梯 DLT-09 2.型号:载重1600KG，有机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~12 5.站数:13 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
10 | 030107002010 | 直流电梯 | 1.名称:客梯兼无障碍梯 DLT-10 2.型号:载重1600KG，无机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~5 5.站数:6 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030107002011 | 直流电梯 | 1.名称:客梯兼无障碍梯 DLT-11 2.型号:载重1600KG，无机房，群控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~5 5.站数:6 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
12 | 030107002012 | 直流电梯 | 1.名称:洁梯 DLT-12 2.型号:载重1600KG，有机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~6 5.站数:7 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030107002013 | 直流电梯 | 1.名称:污梯 DLT-13 2.型号:载重1600KG，无机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~5 5.站数:6 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
14 | 030107002014 | 物流梯 | 1.名称:物流梯 DLT-14 2.型号:载重630KG，无机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~2 5.站数:3 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030107002015 | 物流梯 | 1.名称:物流梯 DLT-15 2.型号:载重630KG，无机房，单控 3.用途:载客、载物 4.层数:-1~2 5.站数:3 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
16 | 030107002016 | 轨道小车物流梯 | 1.名称:轨道小车物流梯 DLT-16 2.型号:载重200KG，无机房，单控 3.用途:载物 4.层数:1~12 5.站数:24 6.提升高度、速度:1.75m/s 7.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 8.运转调试要求:按照行业规范要求 9.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030107006001 | 自动扶梯 | 1.名称:自动扶梯1FT-01、1FT-02 2.型号:按设计要求 3.层高:提升高度5300mm，倾斜角度30度 4.扶手中心距:梯级宽度1000mm，平段为3为步 5.运行速度:按设计要求 6.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 7.运转调试要求:按照行业规范要求 8.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 2
18 | 030107006002 | 自动扶梯 | 1.名称:自动扶梯1FT-03、1FT-04 2.型号:按设计要求 3.层高:提升高度5300mm，倾斜角度30度 4.扶手中心距:梯级宽度1000mm，平段为3为步 5.运行速度:按设计要求 6.配线材质、规格、敷设方式:符合设计要求 7.运转调试要求:按照行业规范要求 8.含本体、安装等零配件和所有随行电缆等设备及材料的采购、安装、调试等工程内容、措施费等费用 10.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
门诊医技楼合计
分部分项合计
措施项目
19 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
20 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 584310.54
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 584310.54
合 计 |  |  | 584310.54
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：1栋电梯工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：1栋电梯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1栋电梯工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：1栋电梯工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)