## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电房-电气
1.2 | 配电房-排水
1.3 | 配电房-消防水
1.4 | 配电房-暖通
1.5 | 配电房-消防报警和联动控制系统
1.6 | 抗震支架
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电房-电气
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 ATbd | 1.名称:配电箱 2.型号:ATbd 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 2-1ALEk | 1.名称:配电箱 2.型号:2-1ALEk 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
3 | 030404017004 | 配电箱 2-1ACf1、2-1ACf2 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-1ACf1、2-1ACf2 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 2
4 | 030404017005 | 配电箱 2-1ACf3 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-1ACf3 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
5 | 030404017006 | 配电箱 2-1ACf4 | 1.名称:配电箱 2.型号:2-1ACf4 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY 3.规格:5x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 55.27
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5x6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 86.27
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4x2.5mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 26.04
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:4x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 8.89
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412005001 | Y双管LED成套灯具(防火PC保护罩) | 1.名称:Y双管LED成套灯具(防火PC保护罩) 2.规格型号:2X18W 2X1800Lm 3.安装方式:距顶1.0m吊装,低 于3m层高时吸顶安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 33
11 | 030412005002 | Y单管LED成套灯具(防火PC保护罩) | 1.名称:Y单管LED成套灯具(防火PC保护罩) 2.规格型号:18W 1800Lm 3.安装方式:距顶1.0m吊装,低 于3m层高时吸顶安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 11
12 | 030404035001 | 安全型单相二三极插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 15
13 | 030412001001 | 吸顶灯 LED(带感应开关) | 1.名称:吸顶灯 LED(带感应开关) 2.规格型号:24W 2200Lm 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 5
14 | 030412001002 | 普通壁灯 LED | 1.名称:普通壁灯 LED 2.规格型号:18W 1800Lm 3.安装方式:距上门框0.1m明装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
15 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 3
17 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 3
18 | 030404035002 | KK安全型柜式空调插座 | 1.名称:安全型柜式空调插座 2.规格:250V/20A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 4
19 | 030412001003 | 吸顶灯 LED | 1.名称:吸顶灯 LED 2.规格型号:18W 1800Lm 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
20 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5x16mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 95.91
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格、型号:16mm2以下 3.材质、类型:铜芯,户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 920.7
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 362.97
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 17.79
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 379.6
26 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 68
27 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 34.78
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC40 4.配置形式:明敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 68.77
29 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 44
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 26
31 | 030411006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 27
32 | 030411006003 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 52
33 | 030414005001 | 中央信号装置 | 1.型号:事故照明系统调试 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
34 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 4
电气系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
集中控制型应急照明 和疏散指示系统
35 | 030404017008 | 配电箱 2-ALEa | 1.名称:配电箱 2.型号:2-ALEa 3.安装方式:悬挂式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
36 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:壁装式消防应急照明灯具(A型) 2.型号:10W 3.安装形式:壁装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 21
37 | 030412004005 | 疏散出口标志灯(指示状态可变)(A型) | 1.名称:疏散出口标志灯(指示状态可变)(A型) 2.型号:1W 3.安装形式:壁装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 10
38 | 030412004006 | 楼层标志灯(A型) | 1.名称:楼层标志灯(A型) 2.型号:1W 3.安装形式:壁装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 3
39 | 030412004007 | 方向标志灯(单向不可调)(A型) | 1.名称:方向标志灯(单向不可调)(A型) 2.型号:1W 3.安装形式:壁装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS 4.规格:2x2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 247.59
41 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJSP 4.规格:2x1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 150
42 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 450
43 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 247.69
44 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 3.4
45 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.型号:送配电装置系统 2.电压等级:1kV 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030411006005 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 36
集中控制型应急照明 和疏散指示系统合计
防雷接地系统
47 | 030409005001 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.本体安装 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 68.26
48 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:暗装接闪带 2.材质:利用楼板钢筋 3.本体安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 33.25
49 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.类别:无承台接地线敷设 3.本体安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 基 | 9
50 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用结构柱内对角主筋(二根)热镀锌φ16圆钢 4.安装部位:柱内 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 90.24
51 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防雷接地系统合计
配电房-电气合计
配电房-排水
排水系统
52 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力流雨水 3.材质、规格:UPVC雨水排水管 DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 26.2
53 | 031004014001 | 侧入式雨水斗 DN100 | 1.名称:侧入式雨水斗 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
排水系统合计
配电房-排水合计
配电房-消防水
消火栓系统
54 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC4 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 具 | 4
55 | 030901013002 | 手推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.形式:手推车式 2.规格、型号:手推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC20 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 具 | 8
消火栓系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
气体灭火
柜式七氟丙烷系统
56 | 030902007001 | 无管网柜式自动灭火装置 80/2.5C | 1.介质、类型:无管网柜式自动灭火装置 2.型号、规格:80/2.5C 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 8
57 | 030902007002 | 无管网柜式自动灭火装置 60/2.5C | 1.介质、类型:无管网柜式自动灭火装置 2.型号、规格:60/2.5C 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
58 | 030902007003 | 无管网柜式自动灭火装置 50/2.5C | 1.介质、类型:无管网柜式自动灭火装置 2.型号、规格:50/2.5C 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 9
59 | 030902007004 | 无管网柜式自动灭火装置 40/2.5C | 1.介质、类型:无管网柜式自动灭火装置 2.型号、规格:40/2.5C 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 4
60 | 030902007005 | 七氟丙烷灭火药剂 | 1.名称:七氟丙烷灭火药剂 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | kg | 1310
61 | 030902008001 | 泄压口面积≮0.11m2 | 1.名称:泄压口 2.规格:面积≮0.11m2 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
62 | 030902008002 | 泄压口面积≮0.16m2 | 1.名称:泄压口 2.规格:面积≮0.16m2 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:40L 2.气体试喷:模拟喷气试验 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 点 | 4
64 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:50L 2.气体试喷:模拟喷气试验 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 点 | 9
65 | 030905004003 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:60L 2.气体试喷:模拟喷气试验 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 点 | 1
66 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:80L 2.气体试喷:模拟喷气试验 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 点 | 8
柜式七氟丙烷系统合计
气体灭火合计
配电房-消防水合计
配电房-暖通
通风系统
67 | 030108001001 | 低噪声离心风机 P-2#-1-1 | 1.名称:低噪声离心风机 P-2#-1-1 2.规格、型号:风量4700m3/h 全压285Pa 功率1.1kW 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
68 | 030108001002 | 低噪声离心风机 P-2#-1-2 | 1.名称:低噪声离心风机 P-2#-1-2 2.规格、型号:风量4700m3/h 全压285Pa 功率1.1kW 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030108001003 | 低噪声离心风机 P-2#-1-3 | 1.名称:低噪声离心风机 P-2#-1-3 2.规格、型号:风量2800m3/h 全压177Pa 功率0.37kW 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
70 | 030108001004 | 低噪声离心风机 P-2#-2-1 | 1.名称:低噪声离心风机 P-2#-2-1 2.规格、型号:风量11200m3/h 全压300Pa 功率3.0kW 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
71 | 030701003001 | 分体机 | 1.名称:分体机 2.规格、型号:制冷量14kW SEER:3.9 功6.4kW 380V,50HZ 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 4
72 | 030703007001 | 70℃电动防火阀-1200*1000 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:1200*1000 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
73 | 030703007002 | 70℃电动防火阀-600*500 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:600*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
74 | 030703007003 | 70℃电动防火阀-800*500 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
75 | 030703007004 | 70℃电动防火阀-800*600 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*600 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030703007005 | 单层固定防雨百叶-1200*1000 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1000 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
77 | 030703007006 | 单层固定防雨百叶-600*500 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
78 | 030703007007 | 单层固定防雨百叶-800*500 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
79 | 030703007008 | 单层活动百叶风口-600*500 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:600*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 4
80 | 030703007009 | 单层活动百叶风口-800*500 | 1.名称:单层活动百叶风口 2.规格:800*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 5
81 | 030703007010 | 防雨百叶-1200*1000 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1200*1000 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
82 | 030703007011 | 防雨百叶-600*500 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:600*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
83 | 030703007012 | 防雨百叶-800*600 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*600 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030703007013 | 下排风口-500*1000 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*1000 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
85 | 030703007014 | 下排风口-500*300 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*300 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
86 | 030703007015 | 下排风口-500*500 | 1.名称:下排风口 2.规格:500*500 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
87 | 030703019001 | 防火软接头 | 1.名称:防火软接头 2.材质:不燃材料 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 1.60
88 | 030702001003 | 镀锌钢板 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.6mm 长边长(mm) ≤1000 4.接口形式:咬口 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 49.63
89 | 030702001001 | 镀锌钢板δ=0.75mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.75mm 长边长(mm) ≤1000 4.接口形式:咬口 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 27.48
90 | 030702001002 | 镀锌钢板δ=1.0mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=1.0mm 长边长(mm) ≤1250 4.接口形式:咬口 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 5.15
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030703001001 | 手动开启装置 | 1.名称:手动开启装置 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 7
92 | 030406005001 | 小型交流异步电动机检查接线 3kW以下 | 1.小型交流异步电动机检查接线 2.规格:3kW以下 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 4
通风系统合计
配电房-暖通合计
配电房-消防报警和联动控制系统
火灾自动报警系统
93 | 030904008001 | 火警模块箱 | 1.名称:火警模块箱 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
94 | 030904001001 | 感烟探测器(地址式) | 1.名称:感烟探测器 2.类型:地址式 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 21
95 | 030904001002 | 感温探测器(地址式) | 1.名称:感温探测器 2.类型:地址式 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 31
96 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮 | 1.名称:编码型手动报警按钮 2.安装方式:墙上明装 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:墙上明装 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 21
98 | 030904006001 | 固定消防对讲电话 | 1.名称:固定消防对讲电话 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 9
99 | 030904007001 | 壁挂式扬声器(3W) | 1.名称:壁挂式扬声器(3W) 2.安装方式:壁挂式 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 9
100 | 030904008002 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 15
101 | 080605002001 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
102 | 030904008003 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 19
103 | 030411004006 | 联动总线 WDZN-RYJ-2x1.5mm2 | 1.名称:联动总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-RYJ-2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 134.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030411004007 | 24V消防电源总线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称:24V消防电源总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 116.57
105 | 030411004008 | 电话分机线 WDZ-RYJ-4x1.5mm2 | 1.名称:电话分机线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ-RYJ-4x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 380.5
106 | 030411004009 | 广播线 WDZ-RYJ-2x2.5mm2 | 1.名称:广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ-RYJ-2x2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 214.15
107 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.外涂防火材料一遍 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 17
108 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.外涂防火材料一遍 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 486.47
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 211.15
110 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 410.16
111 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 95
112 | 040504002002 | 手孔井:700MMX500MMX900MM | 1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.盖板材质、规格:按设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.踏步材质、规格:按设计要求 6.防渗、防水要求:按设计要求 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 座 | 1
113 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据地质勘察报告综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工机械综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 102.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 040103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源:外购 5.部位:沟槽 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 20.50
115 | 040103001002 | 回填方(土方) | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 82
116 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.类型:自动报警系统调试 2.其他详设计图纸及相关规范要求 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
117 | 030905001002 | 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试 | 1.线制:总线制 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 18
火灾自动报警系统合计
电气火灾监控系统
118 | 030411004010 | 通讯总线 ZR-RVSP-2x1.5mm2 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:ZR-RVSP-2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 153.6
119 | 030904008004 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 153.6
121 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.电气火灾监控系统调试 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
气体灭火系统
122 | 080903019001 | 气体灭火盘 | 1.名称:气体灭火盘 2.规格、线制:详设计图纸及用户需求 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
123 | 030501012001 | 手自动状态显示装置 | 1.名称:手自动状态显示装置 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 8
124 | 030412001004 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 8
125 | 030404031001 | 警铃 | 1.名称:警铃 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 8
126 | 030904003002 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:墙上明装 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 030411004011 | 气体灭火线 WDZN-BYJ-1.5mm2 | 1.名称:气体灭火线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 793.46
128 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:气体灭火线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-RYJSx1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 137.6
129 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 262.03
130 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 778.62
131 | 030905001004 | 气体灭火自动报警系统调试 | 1.名称:气体灭火自动报警系统调试 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
气体灭火系统合计
配电房-消防报警和联动控制系统合计
抗震支架
桥架
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 031002001001 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-1000-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 4
133 | 031002001002 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-1000-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 3
134 | 031002001003 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-2000A-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 3
135 | 031002001004 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-200-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
136 | 031002001005 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-2500A-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
137 | 031002001006 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-2500A-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
138 | 031002001007 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-3200A-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
139 | 031002001008 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-3200A-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 031002001009 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-600-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
141 | 031002001010 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-800-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
142 | 031002001011 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-800-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
143 | 031002001012 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-ZH2-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 3
144 | 031002001013 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-ZH2-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 7
145 | 031002001014 | 侧向抗震支架 | 1.名称:侧向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-ZH3-T 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 1
146 | 031002001015 | 双向抗震支架 | 1.名称:双向抗震支架 2.规格、型号:KZQ-ZH3-TL 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
桥架合计
抗震支架合计
分部分项合计
措施项目
147 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
148 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 63342.76
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 63342.76
合 计 |  |  | 63342.76
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：2栋配电房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：2栋配电房安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)