## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 污水处理站、生活垃圾房-电气
1.2 | 污水处理站、生活垃圾房-给排水
1.3 | 污水处理站、生活垃圾房-消防水
1.4 | 污水处理站、生活垃圾房-暖通
1.5 | 污水处理站、生活垃圾房-消防报警和联动控制系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水处理站、生活垃圾房-电气
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 4-1APLj1 | 1.名称:配电箱 2.型号:4-1APLj1 3.安装方式:嵌入式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 ALljf、ALws | 1.名称:配电箱 2.型号:ALljf、ALws 3.安装方式:嵌入式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 4-1ATwsz | 1.名称:配电箱 2.型号:4-1APLj1 3.安装方式:嵌入式 4.配电箱安装、接地、接线、调试 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 65.63
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJE 3.规格:4x4mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 14.68
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 403.44
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 113.57
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY 3.规格:5x10mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 14.66
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY22 3.规格:3x70+1x35mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设或槽内敷设 6.电压等级(kV):0.6/1kV 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 206.7
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格、型号:70mm2以下 3.材质、类型:铜芯,户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030409008001 | 压铜接线端子 | 1.名称:压铜接线端子 2.规格、型号:16mm2以下 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 32
12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 163.94
13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 11.78
14 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 8.68
15 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC32 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 17.66
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 38.7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.材质:钢制 3.规格:DN20 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 12
18 | 030412005001 | Y双管LED成套灯具(防火PC保护罩) | 1.名称:Y双管LED成套灯具(防火PC保护罩) 2.规格型号:2X18W 2X1800Lm 3.安装方式:距顶1.0m吊装,低 于3m层高时吸顶安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
19 | 030412005002 | S防潮型单管LED成套灯具(防火PC保护罩) | 1.名称:S防潮型单管LED成套灯具(防火PC保护罩) 2.规格型号:18W 1800Lm 3.安装方式:距顶1.0m吊装,低 于3m层高时吸顶安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 12
20 | 030412005003 | 壁装单管成套灯具 LED | 1.名称:壁装单管成套灯具 LED 2.规格型号:28W 2600Lm 3.安装方式:壁装 配防护罩 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 2
21 | 030412001001 | 吸顶灯 LED(带感应开关) | 1.名称:吸顶灯 LED(带感应开关) 2.规格型号:24W 2200Lm 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 套 | 7
22 | 030404035001 | 安全型单相二三极插座 | 1.名称:安全型单相二三极插座 2.规格:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030404035002 | K安全型空调单相三极插座(采用带开关面板) | 1.名称:安全型空调单相三极插座(采用带开关面板) 2.规格:250V/15A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
24 | 030404034001 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格型号:250V/10A 3.安装方式:暗装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 7
25 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 18
26 | 030411006002 | 开关、插座盒 | 1.名称:开关、插座盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 16
27 | 030411006003 | 灯头盒 | 1.名称:灯头盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 23
28 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
电气系统合计
防雷接地系统
29 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:利用楼板钢筋 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 76.71
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030409005002 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.本体安装 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 84.03
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物主筋引下 3.规格:利用结构柱内对角主筋(二根)热镀锌φ16圆钢 4.安装部位:柱内 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 39.27
32 | 030409008002 | 防雷预埋件 | 1.名称:防雷预埋件 2.本体安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 块 | 6
33 | 030409008003 | MEB总等电位端箱 | 1.名称:MEB总等电位端箱 2.材质:按设计要求 3.本体安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 块 | 1
34 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.类别:无承台接地线敷设 3.本体安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 基 | 6
35 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置系统调试 2.类别:接地网调试 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
防雷接地系统合计
污水处理站、生活垃圾房-电气合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水处理站、生活垃圾房-给排水
给水系统
36 | 031001007001 | 纳米抗菌不锈钢塑料复合给水管 DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:纳米抗菌不锈钢塑料复合给水管 DN25 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗，消毒 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 8.52
37 | 031003013001 | 水表组DN25 | 1.名称:水表组 2.型号:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件:闸阀1个,水表1个 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 组 | 1
38 | 031003001001 | 倒流防止器 DN25 | 1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
39 | 031003001002 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
40 | 031003001003 | 真空破坏器 DN25 | 1.类型:真空破坏器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝扣连接 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
给水系统合计
排水系统
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031001002001 | 镀锌钢雨水排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力流雨水 3.材质、规格:镀锌钢管、雨水管（内排管） DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 27.34
42 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力流雨水 3.材质、规格:UPVC塑料雨水管（外排管） DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 8.7
43 | 031001005001 | 铸铁管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:重力流排水 3.材质、规格:离心式排水铸铁管，DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 2.66
44 | 031004014001 | 金属地漏 DN100 | 1.名称:金属地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN100 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
45 | 031004014002 | 重力型雨水斗 DN100 | 1.名称:重力型雨水斗 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.安装方式:承插 5.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | 个 | 3
排水系统合计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水处理站、生活垃圾房-给排水合计
污水处理站、生活垃圾房-消防水
消火栓系统
46 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器 | 1.形式:手提式 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC4 3.按照设计图纸规定、国标大样图集及施工验收规范施工至验收合格 | 具 | 11
消火栓系统合计
污水处理站、生活垃圾房-消防水合计
污水处理站、生活垃圾房-暖通
通风系统
47 | 030108001001 | 低噪声离心风机 P-4#-1-1 | 1.名称:低噪声离心风机 P-4#-1-1 2.规格、型号:风量3100m3/h 全压220Pa 功率3.0kW 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
48 | 030701010001 | 风道式除臭装置 | 1.名称:风道式除臭装置 2.规格、型号:风量2500m3/h 功率0.021kW 电压220V 阻力35Pa 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
49 | 030701010002 | 粗效过滤器 | 1.名称:粗效过滤器 2.规格、型号:风量2500m3/h 初阻力<50Pa 对>=5μm大气尘计数效率>=50% 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 030703019001 | 防火软接头 | 1.名称:防火软接头 2.材质:不燃材料 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 0.40
51 | 030702001001 | 镀锌钢板δ=0.75mm | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ=0.6mm 长边长(mm) ≤1000 4.接口形式:咬口 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m2 | 4.03
52 | 030703007001 | 单层固定防雨百叶-1200*1000 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*1000 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
53 | 030406005001 | 小型交流异步电动机检查接线 3kW以下 | 1.小型交流异步电动机检查接线 2.规格:3kW以下 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
通风系统合计
污水处理站、生活垃圾房-暖通合计
污水处理站、生活垃圾房-消防报警和联动控制系统
火灾自动报警系统
54 | 030904008001 | 火警模块箱 | 1.名称:火警模块箱 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
55 | 030904008002 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030904001001 | 感烟探测器(地址式) | 1.名称:感烟探测器 2.类型:地址式 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
57 | 030904001002 | 感温探测器(地址式) | 1.名称:感温探测器 2.类型:地址式 3.安装方式:吸顶 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 7
58 | 030904003001 | 编码型手动报警按钮 | 1.名称:编码型手动报警按钮 2.安装方式:墙上明装 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 6
59 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:墙上明装 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 6
60 | 030904006001 | 固定消防对讲电话 | 1.名称:固定消防对讲电话 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 部 | 1
61 | 030904007001 | 壁挂式扬声器(3W) | 1.名称:壁挂式扬声器(3W) 2.安装方式:壁挂式 3.本体及配件安装 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 6
62 | 030904008003 | 单输入单输出模块 | 1.名称:单输入单输出模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 080605002001 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 台 | 1
64 | 030904008004 | 隔离器 | 1.名称:隔离器 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
65 | 030411004004 | 联动总线 WDZN-RYJ-2x1.5mm2 | 1.名称:联动总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-RYJ-2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 221.75
66 | 030411004005 | 24V消防电源总线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称:24V消防电源总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 168
67 | 030411004006 | 电话分机线 WDZ-RYJ-4x1.5mm2 | 1.名称:电话分机线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ-RYJ-4x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 356.75
68 | 030411004007 | 广播线 WDZ-RYJ-2x2.5mm2 | 1.名称:广播线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:WDZ-RYJ-2x2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 204.72
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:明敷 5.外涂防火材料一遍 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 321.27
70 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC25 4.配置形式:明敷 5.外涂防火材料一遍 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 293.27
71 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 98
72 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 458.24
73 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 30
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 040504002002 | 手孔井:700MMX500MMX900MM | 1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.盖板材质、规格:按设计要求 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.踏步材质、规格:按设计要求 6.防渗、防水要求:按设计要求 7.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 座 | 1
75 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据地质勘察报告综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工机械综合考虑 4.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 114.5
76 | 040103001001 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.填方来源:外购 5.部位:沟槽 6.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 22.90
77 | 040103001002 | 回填方(土方) | 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:原土 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m3 | 91.6
78 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.类型:自动报警系统调试 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030905001002 | 广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔系统调试 | 1.线制:总线制 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 7
火灾自动报警系统合计
电气火灾监控系统
80 | 030411004008 | 通讯总线 ZR-RVSP-2x1.5mm2 | 1.名称:通讯总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号、规格:ZR-RVSP-2x1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 146.35
81 | 030904008005 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.本体及配件安装 3.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 个 | 1
82 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:钢制 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | m | 146.35
83 | 030905001003 | 电气火灾监控系统调试 | 1.电气火灾监控系统调试 2.其它:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范要求 | 系统 | 1
电气火灾监控系统合计
污水处理站、生活垃圾房-消防报警和联动控制系统合计
分部分项合计
措施项目
84 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
85 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17374.11
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 17374.11
合 计 |  |  | 17374.11
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计

## 表1-7 主要材料设备价格表
主要材料设备价格表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)
主要材料设备价格表
工程名称：4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 单价(元)