## 封-1 招标工程量清单封面
新兴县妇幼保健院扩建项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 扉-1 招标工程量清单扉页
新兴县妇幼保健院扩建项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 扉-3 投标总价扉页
新兴县妇幼保健院扩建项目
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 新兴县妇幼保健院扩建项目
投 标 总 价 | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 表-01 报价说明
报价说明
项目名称：新兴县妇幼保健院扩建项目 | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况 1.实施单位 建设单位：新兴县妇幼保健院 设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司 勘察单位: 深圳市爱华勘测工程有限公司 2.工程地点：广东省云浮市新兴县沿江南路新兴县妇幼保健院南侧，新兴县体育路 28 号。 3.工程规模：本项目规划用地面积约 15,265.96 平方米，总建筑面积约 43,085 平方米，开放床位300张，建成多幢框架结构、桩基础的新大楼，主要包含门诊医技楼及住院楼（内含急诊部、门诊部、医技科室、药剂科室、住院部、信息科、消防控制室）、配电房、门卫室、污水处理站及生活垃圾房、液氧站露天）、机械停车楼、药库、地下停车库及设备用房、污水处理池等基础设施的建设，完善相关配套设备设施等。 4.工期：可研报告施工工期18个月。 二、编制范围 旧建筑拆除、基坑支护、桩基础、土石方工程,地下室、门诊医技楼及住院楼、配电房、门卫室、污水处理站及生活垃圾房、机械停车楼的主体结构及其室内外装饰工程，上述单体的给排水系统、配电与照明系统、消防系统等安装工程，室外配套道路工程、园建园林绿化工程、污水处理工程、电梯工程、充电桩工程等。 三、编制方法 编制时采用清单计价方式，工程量根据建设单位提供的设计图纸计算，组价执行现行清单计价规范、广东省定额、计费文件等。 四、编制依据 （一）图纸及相关技术文件 1.建设单位提供的设计图纸 2.建设单位提供的图纸答疑及其补充资料 （二）计价依据 1.云浮市关于贯彻执行《广东省建设工程计价依据(2018)》有关事项的通知（云建通【2019】63 号） 2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》 3.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》 （三）计费标准及依据 执行现行广东省综合定额计费程序表和国家颁布的法律法规等，其中相关费率计取如下： 绿色施工安全防护措施费：土建装饰工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按19%计取；安装工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按35.77%计取；园林绿化工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按10%计取。 暂列金额：执行定额相应费用标准，建设单位没有约定时，暂按分部分项工程费的10%计取。 预算包干费：执行定额相应费用标准，土建装饰工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按7%计取；安装工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按10%计取；园林绿化工程以分部分项的人工费和机械费之和为基数按6%计取。 增值税：执行广东省文件相应费用标准，按《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）规定的9%计取。 （四）人工、材料、机械台班价格的依据 人工、材料、机械台班单价执行《云浮建设工程造价信息》2021年第三季度（9月下旬）信息价，其次参考周边城市2021年第三季度（9月份）材料信息参考价，材料信息参考价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。 五、编制情况说明 （一）土建工程 1.拆除及基坑支护工程 （1）拆除工程因提供资料未能满足计量组价需求，暂按概算相应金额考虑； （2）因提供图纸资料未见有原地面测量标高资料，不能体现原地面标高情况，暂取勘察报告中的标高范围值区间的平均值计算。 2.桩基础工程 因现阶段未有施工方案，桩基施工暂按在原地面标高位置开始成孔； 3.地下室工程 （1）地面划线、指示板、停车位划线等标识类项目，目前图纸深度不能满足算量需求，暂按一般地下室做法计算； （2）地下室浴厕未提供详图和大样图，暂参考地上主体图纸计算； 4.污水处理站及生活垃圾房工程（4号楼）
报价说明
项目名称：新兴县妇幼保健院扩建项目 | 第 2 页 共 3 页
（1）设计图纸未明确垃圾房内与地下室顶板高差部分的回填材料，暂按土方房心回填考虑； （2）设计图纸未明确排水沟做法，暂按建筑图标准节点图纸计算； 5.液氧站工程（5号楼） 图纸标示设备基础详厂家二次深化，暂参考建筑图标准节点图纸计算； 6.超前钻工程 根数暂按一桩一孔，长度暂按桩长计算。 （二）安装工程 1.外电接入计算范围 包含引自市政10KV高压电源及引自一期10KV高压配电房电源至低压柜的所涉及高压电缆、配管、电缆接线井、土方开挖回填及其他相关附件等（电缆暂按总负荷配3*300高压电缆、电缆由总平面图连接位预留150米计算长度，两回路合计预留300米)。 2.外供电系统（高低压配电）系统 包含由高压柜引至低压柜、发电机组引至低压柜的所涉及设备、线槽、桥架、电缆、母线槽、配管及其他相关附件等。 3.电气系统 包含电气系统、防雷系统、集中控制型应急照明和疏散指示系统及智能照明控制系统等；由低压柜引至各末端设备，包含配电箱、电缆、配线、配管、灯具、开关、插座、线槽/桥架、接线盒等均在本次编制范围。 4.外水接入 按现有图纸计算，包含连接市政给水管的所涉及配管、新旧管连接、水表、阀门、水表井、土方开挖回填及其他相关附件等（由连接市政给水管总平面图连接位预留50米计算长度）。 5.给排水系统 包含给水系统、排水系统、热水系统等；给水系统中，由室外总水表引至各末端用水点，包含水箱、水泵、管道、阀门、洁具、套管、土方开挖回填及其他相关附件等；排水系统中，由各排水点引至室外接市政检查井，包含潜污泵、管道、阀门、地漏、清扫口、套管、检查井、雨水口、土方开挖回填及其他相关附件等。 6.消防水系统 包含消火栓水系统、喷淋水系统、气体灭火系统等；消火栓水及喷淋水系统由消防水泵房引至各消防水点，包含水泵、消火栓、喷头、管道、阀门、套管及其他相关附件等。气体灭火系统，包含气体灭火设备、泄压口、药剂及其他相关附件等。 7.暖通系统 包含通风系统、防排烟系统、空调风系统、空调水系统；包含设备、风管、管道、阀门、风口、防火阀、挡烟垂壁、防火卷帘、套管及其他相关附件等。 8.消防电系统 包含火灾自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统；火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统中，包含主机、末端设备、线槽/桥架、配线、配管及其他相关附件等。 9.智能化系统 智能化各子系统全部包含在本次编制范围，包含设备、管道、配线、线槽/桥架、软件及调试及其他相关附件等。 10.医疗专项安装工程 按图纸计算，包含专项电气、专项弱电、专项暖通、专项给排水、专项医用气体；包含设备、末端设备、配电箱、灯具、开关、插座、线槽/桥架、配管、配线、电缆、管道、阀门、风口、防火阀、套管、接线盒等及其他相关附件等。 11.充电桩工程、标识工程、电梯工程（含电梯、扶梯、轨道小车物流梯）、污水处理工程、抗震支架工程、机械停车设备和物流系统含在本次安装编制范围。
报价说明
项目名称：新兴县妇幼保健院扩建项目 | 第 3 页 共 3 页
（1）设计图纸未明确垃圾房内与地下室顶板高差部分的回填材料，暂按土方房心回填考虑； （2）设计图纸未明确排水沟做法，暂按建筑图标准节点图纸计算； 5.液氧站工程（5号楼） 图纸标示设备基础详厂家二次深化，暂参考建筑图标准节点图纸计算； 6.超前钻工程 根数暂按一桩一孔，长度暂按桩长计算。 （二）安装工程 1.外电接入计算范围 包含引自市政10KV高压电源及引自一期10KV高压配电房电源至低压柜的所涉及高压电缆、配管、电缆接线井、土方开挖回填及其他相关附件等（电缆暂按总负荷配3*300高压电缆、电缆由总平面图连接位预留150米计算长度，两回路合计预留300米)。 2.外供电系统（高低压配电）系统 包含由高压柜引至低压柜、发电机组引至低压柜的所涉及设备、线槽、桥架、电缆、母线槽、配管及其他相关附件等。 3.电气系统 包含电气系统、防雷系统、集中控制型应急照明和疏散指示系统及智能照明控制系统等；由低压柜引至各末端设备，包含配电箱、电缆、配线、配管、灯具、开关、插座、线槽/桥架、接线盒等均在本次编制范围。 4.外水接入 按现有图纸计算，包含连接市政给水管的所涉及配管、新旧管连接、水表、阀门、水表井、土方开挖回填及其他相关附件等（由连接市政给水管总平面图连接位预留50米计算长度）。 5.给排水系统 包含给水系统、排水系统、热水系统等；给水系统中，由室外总水表引至各末端用水点，包含水箱、水泵、管道、阀门、洁具、套管、土方开挖回填及其他相关附件等；排水系统中，由各排水点引至室外接市政检查井，包含潜污泵、管道、阀门、地漏、清扫口、套管、检查井、雨水口、土方开挖回填及其他相关附件等。 6.消防水系统 包含消火栓水系统、喷淋水系统、气体灭火系统等；消火栓水及喷淋水系统由消防水泵房引至各消防水点，包含水泵、消火栓、喷头、管道、阀门、套管及其他相关附件等。气体灭火系统，包含气体灭火设备、泄压口、药剂及其他相关附件等。 7.暖通系统 包含通风系统、防排烟系统、空调风系统、空调水系统；包含设备、风管、管道、阀门、风口、防火阀、挡烟垂壁、防火卷帘、套管及其他相关附件等。 8.消防电系统 包含火灾自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统；火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统中，包含主机、末端设备、线槽/桥架、配线、配管及其他相关附件等。 9.智能化系统 智能化各子系统全部包含在本次编制范围，包含设备、管道、配线、线槽/桥架、软件及调试及其他相关附件等。 10.医疗专项安装工程 按图纸计算，包含专项电气、专项弱电、专项暖通、专项给排水、专项医用气体；包含设备、末端设备、配电箱、灯具、开关、插座、线槽/桥架、配管、配线、电缆、管道、阀门、风口、防火阀、套管、接线盒等及其他相关附件等。 11.充电桩工程、标识工程、电梯工程（含电梯、扶梯、轨道小车物流梯）、污水处理工程、抗震支架工程、机械停车设备和物流系统含在本次安装编制范围。

## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：新兴县妇幼保健院扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 暂列金额
1 | 新兴县妇幼保健院扩建项目-土建工程 |  | 2761776.36 | 8417110.11 |  | 13260321.22
1.1 | 拆除工程 |  | 2201835
1.2 | 基坑支护 |  |  | 918869.85 |  | 1714988.57
1.3 | 超前钻工程 |  | 527050
1.4 | 桩基础工程 |  |  | 719733.08 |  | 1480743.33
1.5 | 地下室土建工程 |  | 32891.36 | 1293507.93 |  | 3413732.25
1.6 | 1栋门诊医技楼土建工程 |  |  | 4771345.39 |  | 5586207.8
1.7 | 2栋配电房土建工程 |  |  | 69247.64 |  | 81729.93
1.8 | 3栋门卫室土建工程 |  |  | 16279.67 |  | 30885.71
1.9 | 4栋污水处理站及生活垃圾房地上土建工程 |  |  | 27481.68 |  | 28569.74
1.10 | 5栋液氧站土建工程 |  |  | 3756.88 |  | 4291.72
1.11 | 6栋机械车库土建工程 |  |  | 596887.99 |  | 919172.17
2 | 新兴县妇幼保健院扩建项目-装饰装修工程 |  | 268893 | 688488.09 |  | 2666107.55
2.1 | 1栋非医疗专项装饰装修工程 |  |  | 474133.47 |  | 1838383.19
2.2 | 1栋净化专项装饰装修工程 |  | 223000 | 202840.75 |  | 758331.74
2.3 | 1栋静配专项装饰装修工程 |  |  | 10504.66 |  | 42451.68
2.4 | 1栋标识工程 |  | 45893 | 1009.21 |  | 26940.94
3 | 新兴县妇幼保健院扩建项目-园林绿化工程 |  |  | 104940.29 |  | 360387.51
3.1 | 园建工程 |  |  | 90206.22 |  | 302576.04
3.2 | 绿化工程 |  |  | 14734.07 |  | 57811.47
4 | 新兴县妇幼保健院扩建项目-安装工程 |  | 2515737.5 | 5247432.52 |  | 11618655.01
4.1 | 地下室安装工程 |  | 13800 | 692865.2 |  | 2026829.11
4.2 | 1栋门诊医技楼安装工程 |  | 1228375.8 | 3037122.98 |  | 5392814.4
4.3 | 1栋医疗专项安装工程 |  | 226768.5 | 687984.53 |  | 1261856.25
4.4 | 1栋电梯工程 |  |  | 236931.27 |  | 584310.54
4.5 | 2栋配电房安装工程 |  |  | 37570.38 |  | 63342.76
4.6 | 3栋门卫室安装工程 |  |  | 2505.21 |  | 2579.16
4.7 | 4栋污水处理站、生活垃圾房安装工程 |  |  | 13106.76 |  | 17374.11
4.8 | 5栋液氧站安装工程 |  |  | 1185.48 |  | 628
4.9 | 6栋机械车库安装工程 |  |  | 191272.05 |  | 913784.7
建设项目投标报价汇总表
工程名称：新兴县妇幼保健院扩建项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 暂列金额
4.10 | 室外安装工程 |  |  | 132412.3 |  | 212234.14
4.11 | 充电桩工程 |  |  | 3002.14 |  | 20539.14
4.12 | 外供电系统 |  | 306380.8 | 187730.06 |  | 995800.79
4.13 | 污水处理工程 |  | 740412.4 | 23744.16 |  | 126561.91
合计 |  |  | 5546406.86 | 14457971.01 |  | 27905471.29